附件1

建筑幕墙设计技术复核表

工程项目名称：

建筑幕墙设计单位：

技术复核单位（建筑主体设计单位）：            年    月    日

| 专业 | 技术复核内容 | 主体建筑设计的技术要求 | 技术复 核结论 | 专业负责人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑专业 | 幕墙的类型及立面设计，包括分格尺寸、开窗位置、材料品种（玻璃、铝板或复合铝板、石材面板、骨架材料等）及色彩，是否符合主体建筑的设计要求 |  |  |  |
|  | 幕墙设计是否符合主体工程建筑节能设计的要求 |  |  |  |
|  | 防火分区及层间防火构造能否满足主体建筑设计要求 |  |  |  |
| 结构专业 | 风和地震荷载、竖向荷载取值是否符合主体结构设计的要求 |  |  |  |
|  | 预埋件的位置和支座反力是否满足主体结构设计的要求 |  |  |  |
|  | 设有层间支座时，其位置和受力是否与主体结构设计一致 |  |  |  |
|  | 主体结构对幕墙设计的其它方面的要求 |  |  |  |
| 电气 | 防雷等级和避雷系统的大样设计是否符合主体建筑设计要求 |  |  |  |

技术复核单位公章：                       设计资质章：

工程负责人注册章：                       结构专业负责人注册章：

注：1、根据闽建设【2001】91号文件的要求，幕墙设计单位应将幕墙的施工图设计文件送主体建筑设计单位备案，主体建筑设计单位应对幕墙的施工图设计文件进行技术复核；

2、本表供建筑主体设计单位进行建筑幕墙技术复核时使用；

3、建筑主体设计单位应当组织相关专业负责人对表中的内容进行认真复核，明确复核结论并签字；

4、建筑主体设计单位出具本表时应同时提供该项目主体工程审查合格的《建筑节能设计审查报审表》。

附件2

节能设计修改涉及结构专业技术复核表

工程项目名称：

设计单位：                                    年    月    日

| 墙体材料修改部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 墙体材料名称 | 天然容重 （kN/m³） |  | 墙厚 （mm） | 1米高度的 墙体线荷载 （kN/m） |
| 原 设 计 |  |  |  |  |  |
| 修改设计 |  |  |  |  |  |
| 墙体保温材料及构造做法修改部分 |  |  |  |  |  |
|  | 墙体保温材料及构造做法简介 |  |  |  | 1米高度的墙体线荷载（kN/m） |
| 原 设 计 |  |  |  |  |  |
| 修改设计 |  |  |  |  |  |
| 节能设计修改是否影响原审查通过的 该项目地基基础和主体结构的安全 |  |  | 技术复核结论 |  | 结构专业 负责人签字 |

技术复核单位公章：                       设计资质章：

工程负责人注册章：                       结构专业负责人注册章：

注：1、本表供设计单位结构专业人员进行节能修改的结构技术复核时使用，明确复核结论并签字；

2、“技术复核结论”一栏填写“不影响”或“影响”。若结论为“影响”，应进行结构设计修改并送原审查机构审查。