- 呼伦贝尔市政府采购中心

- 竞争性谈判文件

- 项目名称：呼伦贝尔市新闻中心工程材料采购

- 采 购 人：呼伦贝尔市新闻中心工程建设指挥部

- 集中采购机构：呼伦贝尔市政府采购中心

- 二零一三年六月五日

呼伦贝尔市新闻中心工程建设指挥部采购工程材料

竞争性谈判公告

呼伦贝尔政府采购中心受呼伦贝尔市新闻中心工程建设指挥部委托，采用竞争性谈判方式采购工程材料，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目概述

项目名称：呼伦贝尔市新闻中心工程材料采购

编    号：2013-60号

采购内容及分包情况（技术规格、参数及要求详见第二章）

第一包岩棉：

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 厚度（cm） | 容重（kg/m3） | 防火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙保温岩棉 | 平方米 | 12000 | 10 | 150 | A级 |

技术要求：1、保温、隔热、憎水、耐候、吸音、防火必须达到《建筑外墙外保温用岩棉制品GB/T25975-2010》标准。

2、投标人投标现场需提供样品，如提供样品达不到文件要求按无效投标处理。

第二包桥架：

（1）计划单中：＊+＊×＊,是桥架中加隔板的桥架，＊+＊是隔板在桥架中分隔的间距，×＊是本桥架的深度规格。

（2）本计划单中的数据只是平面图的计划和各井内的垂直竖向桥架，各配电井室内的分支桥架与弯通要在安装时根据现场及设备要求再做计划。（竖向桥架应附带支架）

（3）工艺信息桥架待定。

（4）详细要求以图纸为准（详见电子版图纸），投标人需提供桥架用材样品。通过资格审核的投标商向呼伦贝尔市政府采购中心工作人员索取电子图纸。电话0470-8217848

二、供应商的资格要求

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可在2013年6月5日至2013年6月13日，每个工作日上午8：30—12：00时，下午14：30—17：30分到呼伦贝尔市政府采购中心递交报名材料并填写《报名供应商登记表》，经初审合格后获取采购文件。本次招标不收取标书费和中标服务费。

报名审核合格的供应商可以从www.nmgp.gov.cn网站上的“盟市招标公告”栏目下载采购文件。

报名时，报名人需提供以下材料：

第一包：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并具备以下特定条件：

（1）具有独立法人资格，提供税务登记证、工商营业执照副本、组织机构代码证、法人授权委托书。

（2）提供省级以上技术部门检验报告。

（3）三年内销售业绩（合同至少3份）。

（4）具备招标内容的资格和履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）本项目不接受联合体投标。

（6）报名时请投标企业请根据上述1、2、3项要求提供复印件，在谈判现场需投标企业提供上述1、2、3项要求原件，否则按无效投标处理。

第二包：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并具备以下特定条件：

（1）具有独立法人资格，具备招标材料的经营资质；产品通过质量体系认证；提供营业执照副本、组织机构代码证、法人授权委托书。

（2）具有省级以上颁发生产许可证。

（3）三年内同类产品销售业绩（合同至少3份）。

（4）具备招标内容的资格和履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）投标企业注册资金为500万元人民币以上（含500万元）。

（6）本项目不接受联合体投标。。

（7）报名的企业请根据上述要求在谈判现场提供1、2、3项审核资料原件以及投标保证金凭证复印件，谈判现场未提供1、2、3项有效期内原件，否则按无效投标处理。

以上解释权归采购人。

异地企业可在www.nmgp.gov.cn网站中下载《投标供应商登记表》，书面填写后与其它要求提供的文件传真到政府采购中心指定的联系人处进行登记。传真后要与项目负责人通过电话进行确认是否有效。

四、交纳投标保证金方式、时间

本次招标投标保证金为人民币贰万元整。投标企业须以银行电汇（异地企业）或支票倒存（本地企业）方式支付。投标保证金存入后，需将银行回单传真至呼伦贝尔市政府采购中心进行确认，如没有进行确认，则投标将被视为无效。不接受以个人名义存入的投标保证金。

投标保证金缴入：呼伦贝尔市政府采购中心

账号：0607030109024903788

开户行：中国工商银行呼伦贝尔河东支行

投标保证金提交截止时间：2013年6月13日12：00时

五、递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标文件及开标时间：2013年6月14日下午15：00时

地点：呼伦贝尔市政府采购中心评标室

六、联系方式

采购代理机构名称：呼伦贝尔市政府采购中心

地址：呼伦贝尔市海拉尔区胜利大街30号 邮政编码：021008

标前项目联系人：徐勃  敖伊兰  电话：0470-8217848

传真：0470-8252909

标后：郭晓伟  张冰冰          电话：0470-8252943

采购人联系人: 魏贤伦         联系电话:13704709987

采购人技术咨询人: 聂淼        联系电话: 13088551269

采购人施工现查勘查联系人：李孝函   联系电话：18947697666

呼伦贝尔市政府采购中心

2013年6月5日

投 标 供 应 商 登 记 表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 供应商名称（全称） |  |
| --- | --- |
| 供应商详细地址 |  |
| 邮 编 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话（手机） |  |
| 所投标段 |  |
| E-mail地址 |  |
| 传真号 |  |
| 日 期 |  |

第一章  谈判人须知

### 一、说  明

1．适用范围

1.1本采购文件适用于本邀请书中所述项目的货物及相关服务的采购。

2.定义

2.1 “采购人”是指：呼伦贝尔市新闻中心工程建设指挥部

2.2 “政府采购监督管理部门”是指：呼伦贝尔市财政局政府采购科

2.3 “采购代理机构”是指：呼伦贝尔市政府采购中心

2.4 “供应商 ” 是指：

1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2）实质性响应采购文件并符合采购文件规定资格条件和参加招标（谈判等）竞争的法人、其他组织或者自然人。

3）供应商在参加采购活动中称为投标人。

2.5 “中标人”是指经谈判小组评审，授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并符合采购合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等。

3.2 “服务”是指除货物以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及其它类似附加服务的义务。

4． 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标（谈判等）有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

5.  交货时间、地点

合同签订后20日内到货，送至呼伦贝尔市新闻中心施工现场。

6． 付款方式

第一包签订合同后预付款20%，到货验收合格付30%，施工完毕付40%，预留10%质保金一年；第二包签订合同后预付款20%，到货验收合格付40%，施工完毕付30%，预留10%质保金一年。

二、谈判文件

1. 谈判文件的构成

谈判文件由下列文件构成：

(1) 竞争性谈判公告

(2) 谈判人须知

(3) 采购内容与技术要求

(4) 谈判人资质证明及相关文件要求

(5) 谈判文件格式与要求

（6) 评审方法、步骤、标准

2. 谈判文件的修改和澄清

2.1采购代理机构、采购人对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清或者修改的，应当在要求提交响应文件截止时间3个工作日之前，经采购人书面同意后，在政府采购信息发布指定媒体上发布变更公告，递交响应性文件的截止时间相应和谈判时间顺延，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。

2.2响应供应商在规定的提交响应文件截止时间前，可以对所递交的响应性文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容作为响应性文件的组成部分。

2.3采购代理机构视采购具体情况，可延长提交响应文件截止时间和谈判时间，但至少应当在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止时间3个工作日之前，并以书面形式通知所有响应文件收受人。

三、谈判文件编写

1．谈判文件的编写

1.1要求

谈判人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判对谈判文件能够做出实质性的响应。否则，谈判为无效谈判。

1.2 谈判人编写的文件和往来信件应以中文书写。如果谈判文件或与谈判有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，谈判人应将其译成中文。

1.3谈判文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.4报价与结算均使用人民币。

1.5谈判文件及资料无论谈判人是否中标，均不予以退还。

1.6谈判文件具有法律效力，但谈判报价以谈判后确定的最终报价为评审依据。

2．谈判文件的组成

谈判文件由1份正本、 4份副本组成。具体内容如下：

（1）谈判文件封面。

（2）谈判书。

（3）法定代表人授权委托书。

（4）开标一览表。

（5）分项报价明细表。

（6）设备备品、备件明细表。

（7）无偿优惠情况表。

（8）产品销售授权书。

（9）售后服务承诺。

3．谈判文件格式

谈判文件统一按A4规格打印并牢固装订成册。编写目录和页码，页码应连续。

4．谈判文件的签署及规定

4.1谈判人应在每一份谈判文件上明确注明"正本"或"副本"字样，正本必须用永久性字迹填写和打印，副本可用复印件，如出现差异，以正本为准。

4.2谈判文件的正本和副本及其各项内容须由谈判人法人代表或法人代表授权人（以下简称授权代表）签字盖章。

4.3除谈判人对错处作必要修改外，谈判文件中不许有加行涂抹或改写。任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或其授权代表人在旁边签字盖章才有效。

4.4谈判文件因字迹或表述不清所引起的后果由谈判人负责。

5．谈判报价

5.1  谈判人应按谈判文件 “谈判一览表”要求的统一格式填写，并由法人代表或授权代表签署装订到标书中。以上内容缺一不可，格式、内容和签署要求必须相同，否则被视为废标。

5.2谈判报价应包括采购人对招标货物（服务）验收完成投入使用前的所有费用。

5.3谈判报价均以人民币计算。

5.4投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，其投标将被视为无效投标。

5.5.《投标分项报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目应标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的有关费用。

5.6每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

5.7投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

6.备选方案

6.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

7. 谈判文件从开标之日起，谈判有效期为60个工作日。

8. 谈判文件的密封和标记

8.1谈判人应使用密封袋将谈判文件正本和副本分别密封，并标明谈判人（企业）名称、谈判编号以及“正本”或“副本”字样，粘贴密封条，加盖公章。

8.2每一密封条注明“于　2013　年　6　月　14  日　下　午　15：00分之前不准启封”的字样。

9．谈判文件递交

9.1谈判文件必须在谈判文件规定的时间内委派专人递交。

递交地点：  呼伦贝尔市政府采购中心评标室

递交时间：　2013　年　6　月　14　日　15：00　分。

9.2因谈判文件的修改推迟谈判截止日期时，集中采购机构将以书面（信函、传真）或网上公告的形式通知谈判人，谈判人按修改通知规定的时间递交。

9.3 集中采购机构拒绝接收在谈判截止日期和时间后送达的谈判文件。

10.谈判文件的补充、修改与撤回

10.1谈判人在谈判文件要求提交谈判文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的谈判文件，并书面通知采购人和集中采购机构。补充、修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.2谈判人对谈判文件的补充、修改的内容应按上述规定进行准备、密封、标注和递送。

10.3谈判截止日期后不得修改谈判文件。

四、谈判程序及内容

- 1.成立谈判小组

1.1在谈判前一天，政府采购监督管理部门通过随机方式从政府采购评审专家库中抽取专家，依法组建谈判小组。

1.2谈判小组由采购人代表作为谈判小组组长和有关经济、技术等方面的专家组成，成员人数为5人或5人以上单数，其中，经济、技术等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

- 1.3参加谈判的供应商按规定程序递交谈判文件后，谈判小组对谈判人递交的谈判文件统一开启。

2.谈判小组采用集中、封闭谈判的方式进行谈判。

- 谈判前，招标采购单位应向谈判小组成员宣布和印发谈判纪律和谈判工作规则，并遵照执行。谈判小组成员签署《政府采购项目评审专家承诺书》

3.招标采购单位组织所有供应商，谈判现场递交文件

文件的密封情况经确认无误后，招标工作人员当众拆封，并公布递交响应文件供应商的名称及价格，招标工作人员作好记录存档备查。

4.谈判小组对所有响应文件进行资格性和符合性审查。

谈判小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查。经资格性和符合性审查，递交响应文件供应商未交谈判保证金的，或递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的、或未按照竞争性谈判文件规定密封、签署、盖章的，或不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的，或不符合竞争性谈判文件规定的产品销售授权要求的，或不符合法律、法规规定的为无效响应文件。对无效响应文件须由招标采购单位进行复核确认。确认为无效响应文件的供应商不予进行谈判。

5.谈判文件属下列情况之一的，为无效谈判，谈判人即失去参与谈判的权力。

5.1资质证明文件不全，或重要证明文件过期失效的；

5.2法定代表人不能参加投标，又无法定代表人授权书的；

5.3未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

5.4有不良经济纠纷记录和违法行为的；

5.5谈判产品超出其经营范围的；

5.6不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的；

5.7投标人的报价超过采购预算的；

5.8无谈判有效期或谈判有效期不足的；

6.谈判

6.1第一轮谈判

6.11谈判小组对实质性响应文件从商务、技术参数与规格型号、性能与质量、功能或整体方案、售后服务、供应商和制造商资信、相关业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好谈判准备。

6.2谈判小组应当通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体从以下几方面与每位实质性响应供应商分别进行单独谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息：

6.21竞争性谈判文件中对某些事项有规定要求，而响应文件表述不清楚或没有提供相关资料的事项；

6.22竞争性谈判文件中对某些事项没有提供具体规定要求或者表述不清楚，造成实质性响应供应商对此项要求模糊不清或理解上有差异的条款或事项；

6.23需要质疑、询问供应商的事项；

6.24价格谈判；

6.25其它需要谈判的事项。

7.竞争性谈判文件和响应文件的澄清或修正

7.1根据第一轮谈判掌握的情况，采购人和采购代理机构可以对竞争性谈判文件进行澄清或修正，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

7.2竞争性谈判文件澄清或修正的事项作为竞争性谈判文件的组成部分，与竞争性谈判文件具有同等法律效力。

7. 3响应文件澄清或修正的事项以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后密封送交谈判小组，并作为响应文件的组成部分，与响应文件具有同等法律效力。

8.第二轮谈判

根据澄清或修正的情况和谈判的需要，可继续进行有关事项和价格的谈判，直至响应文件的商务、技术、服务等满足竞争性谈判文件的要求。

9.最终报价

9.1最终报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后，在规定的时间内密封送达谈判小组，由谈判小组统一拆封，现场公布响应供应商的最终价格。

9.2供应商最终报价逾时不交的，可视为自动放弃评审资格。

9.确定成交供应商

10.1通过谈判、澄清，在满足竞争性谈判文件全部条款的基础上，谈判小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，质量优者优先，报价和质量均相同时，服务好的优先，谈判小组按排列顺序推荐成交候选供应商，并编写谈判报告。

10.2最终报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；

10.3在推荐确定成交候选供应商之前，谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

10.4谈判小组直接确定排序第一的供应商为成交供应商。

11.公告谈判结果

成交供应商确定后，招标采购单位将采购项目名称、成交供应商名称和成交价格等规定内容在政府采购信息发布指定媒体上进行公告。

公告期7个工作日。

12.发出成交通知书

谈判结果公告期满无异议后，招标采购单位向成交供应商发出成交通知书。

13.签订合同

13.1采购人、招标采购单位应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

13.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，经政府采购监督管理部门审核，采购人、采购代理机构可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

13.3成交供应商无充分理由不签订政府采购合同，或签订合同后不按规定履行合同全部条款，政府采购监督管理部门根据采购人或招标采购单位的报告审核属实后，应当对成交供应商进行不良记录，并对其作出一定期限内取消参与政府采购资格的处罚，造成采购人经济损失的，成交供应商应当赔偿由此造成采购人的直接经济损失。

第二章  采购内容与技术要求

一、技术参数、配置要求

一包岩棉：

| 材料名称 | 单位 | 数量 | 厚度（mm） | 容重（kg/m3） | 防火等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙保温岩棉 | 平方米 | 12000 | 10 | 150 | A级 |

技术要求：1、保温、隔热、憎水、耐候、吸音、防火必须达到《建筑外墙外保温用岩棉制品GB/T25975-2010》标准。

2、投标人投标现场需提供样品，如提供样品达不到文件要求按无效投标处理。

二包桥架：

（1）计划单中：＊+＊×＊,是桥架中加隔板的桥架，＊+＊是隔板在桥架中分隔的间距，×＊是本桥架的深度规格。

（2）本计划单中的数据只是平面图的计划和各井内的垂直竖向桥架，各配电井室内的分支桥架与弯通要在安装时根据现场及设备要求再做计划。（竖向桥架应附带支架）

（3）工艺信息桥架待定。

（4）详细要求以图纸为准（详见电子版图纸），通过资格审核的投标商向呼伦贝尔市政府采购中心工作人员索取电子图纸。电话0470-8217848。

（5）投标人需提供桥架用材样品。

1#楼    动力桥架                        1页

| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量（m） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动 力 桥 架 | (400+400）×250 | 310 |  |
|  | (300+300) ×250 | 8 |  |
|  | （200+200）×250 | 30 |  |
|  | 200×100 | 186 |  |
|  | 300×100 | 403 |  |
|  | （200+100）×200 | 6 |  |
|  | 150×100 | 30 |  |
|  | （300+100) ×100 | 126 |  |
|  | （400+100）×100 | 105 |  |
|  | 100×100 | 100 |  |
|  | (200+100) ×100 | 92 |  |
|  | (200+200) ×100 | 4 |  |
|  | (200+100) ×150 | 350 |  |
|  | (300+100) ×150 | 637 |  |
|  | (400+100) ×150 | 592 |  |
|  | (300+200) ×150 | 10 |  |
| 高防腐防水型 | 200×100 | 70 |  |
| 照明用灯槽 | 100×100 | 550 |  |

1#楼    动力桥架弯通          2页

| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量（个） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力桥架 |  |  |  |
| 水平三通 | 800×250 | 4 |  |
|  | 300×100 | 6 |  |
|  | 400×100 | 1 |  |
|  | 500×100 | 1 |  |
|  | 400×150 | 21 |  |
|  | 300×150 | 6 |  |
|  | 500×150 | 14 |  |
| 水平四通 | 300 ×100 | 1 |  |
|  | 400×150 | 2 |  |
| 水平直角 | 800×250 | 15 |  |
|  | 300×100 | 25 |  |
|  | 200 ×100 | 9 |  |
|  | 300 ×200 | 4 |  |
|  | 500 ×100 | 8 |  |
|  | 400 ×100 | 8 |  |
|  | 300×150 | 19 |  |
|  | 400×150 | 16 |  |
|  | 500×150 | 20 |  |

1#楼    弱电桥架         6页

| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量（M） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电信弱电桥架 | 400×100 | 173 |  |
|  | 300×100 | 3890 |  |
|  | 200×100 | 188 |  |
|  | 600×100 | 80 |  |
| 工艺用电桥架 | 400×100 | 500 |  |
|  | 300×100 | 237 |  |
|  | 200 ×100 | 25 |  |
| B区强电井竖向桥架 | （400+400）×250 | 110 |  |
| C区强电井竖向桥架 | (200+200）×250 | 100 |  |
| 工艺井竖向桥架 | 400 ×200 | 22 |  |
|  | 600 ×200 | 22 |  |

1#楼    弱电电信灯槽桥架弯通    7页

| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量（个） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水平直角弯通 | 200×100 | 2 |  |
|  | 600×100 | 6 |  |
|  | 300×100 | 116 |  |
|  | 400×100 | 9 |  |
| 水平三通 | 400×100 | 7 |  |
|  | 200×100 | 7 |  |
|  | 300×100 | 86 |  |
| 水平四通 | 300 ×100 | 1 |  |
| 灯 槽 |  |  |  |
| 水平三通 | 100×100 | 6 |  |
| 水平四通 | 100×100 | 2 |  |
| 水平直角 | 100 ×100 | 10 |  |
| 水平45°弯角 | 100 ×100 | 2 |  |

1#楼    桥架工艺弯通      8页

| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量（M） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电信井内竖向桥架 | 400×100 | 110 |  |
| 弱电井内竖向桥架 | 500×100 | 110 |  |
| 工艺桥架 |  |  |  |
| 水平三通 | 400x100 | 11（个） |  |
| 直角弯通 | 400x100 | 13（个） |  |
| 水平直角弯 | 300x100 | 10（个） |  |
| 水平三通 | 300X100 | 6（个） |  |
| 高防腐防水桥架直角 弯 | 200x100 | 2（个） |  |
| 上 弯 | 200x100 | 2（个） |  |
| 下 弯 | 200x100 | 2（个） |  |

2#楼   动力桥架         1页

| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量（M） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力桥架 | 200+200x100 | 138米 |  |
|  | 200×100 | 50米 |  |
| 动力井内竖架 | 200+200x100 | 10米 |  |
| 动力桥架 |  |  |  |
| 水平三通 | 200×100 | 2（个） |  |
| 水平直角弯 | 200+200x100 | 13（个） |  |
| 水平直角弯 | 200×100 | 5（个） |  |
| 上弯通 | 200×100 | 4（个） |  |
| 上弯通 | 400×100 | 1（个） |  |

2#楼    弱点桥架             3页

| 产 品 名 称 | 规 格 型 号 | 数 量（M） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弱电桥架 | 100+100x100 | 163米 |  |
|  | 200+200×100 | 20米 |  |
| 水平三通 | 100+100x100 | 3（个） |  |
| 水平直角 | 100+100x100 | 8（个） |  |
|  | 200+200x100 | 3（个） |  |
| 水平变径三通 | 400x100变200x100 | 1（个） |  |

以上参数仅供参考，只接受正偏离。

二、验收标准及要求

1、谈判人需按谈判文件规定的技术要求提供产品，产品必须按相应的国际标准和中国政府国家标准及有关政府部门的规范完成制造和安装；

2、安装完成后，经用户及国家相关部门联合验收，达到本谈判文件中的各项技术指标和该设备的产品标准，并满足安全使用防护要求的，方可验收合格。

3、设备运抵用户所在地现场后，用户与谈判人共同开箱验货，验货结果双方认可。

4、设备到达用户现场后安装、调试完成后，按双方签订的技术协议进行设备最终验收，验收试件由用户提供，验收合格后，双方签署最终验收报告。

5、必须保证谈判设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全。

6、因谈判人的过错，采购人有权要求退货并处以罚款。

注：以上内容投标商可根据本次项目实际情况做详细说明

第三章 谈判人资质证明及有关文件要求

一、说明

谈判人提交的资格文件必须是谈判文件所要求产品和服务内容的范围内规定的资质证明文件，并且作为谈判文件的一部分。资格审查不符合谈判文件要求的有可能导致其投标被拒绝，其风险由投标人自负。

二、资格文件

一包：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并具备以下特定条件：

（1）具有独立法人资格，提供税务登记证、工商营业执照副本、组织机构代码证、法人授权委托书。

（2）提供省级以上技术部门检验报告。

（3）三年内销售业绩（合同至少3份）。

（4）具备招标内容的资格和履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）本项目不接受联合体投标。

（6）报名时请投标企业请根据上述1、2、3项要求提供复印件，在谈判现场需投标企业提供上述1、2、3项要求原件，否则按无效投标处理。

二包：供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并具备以下特定条件：

（1）具有独立法人资格，具备招标材料的经营资质；产品通过质量体系认证；提供营业执照副本、组织机构代码证、法人授权委托书。

（2）具有省级以上颁发生产许可证。

（3）三年内同类产品销售业绩（合同至少3份）。

（4）具备招标内容的资格和履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）投标企业注册资金为500万元人民币以上（含500万元）。

（6）本项目不接受联合体投标。。

（7）报名的企业请根据上述要求在谈判现场提供1、2、3项审核资料原件以及投标保证金凭证复印件，谈判现场未提供1、2、3项有效期内原件，否则按无效投标处理。

以上解释权归采购人。

三、企业概况及其他资料

3.1单位名称、企业等级、地址、电话、传真及邮政编码等；

3.2人员情况，包括：法定代表人姓名、职务、职称；

技术负责人姓名、职务、职称；

本项目负责人姓名、职务、职称；

职工人员构成情况；

3.3能够真实反映制造厂商的谈判产品近两年来在市场销售业绩的证明材料，如中标通知书、销售合同等；

3.4产品样本、技术手册、说明书等技术资料；

3.4.5其他有利于谈判人的证明文件；

四、要求

4.1 以上所有要求提供的文件除要求提供原件的以外，其它均要求提供复印件并加盖谈判人的公章；

第四章 谈判文件格式与要求

格式一、谈判文件封面

谈 判 文 件

正本

采购编号：

项目名称：

谈判人：

法定代表人：        授权人：

谈判人地址：

联系电话：            /           (传真)

日    期：       年   月    日

格式二、谈    判    书

呼伦贝尔市政府采购中心：

1.按照已收到的竞争性谈判编号为                的                采购项目谈判文件要求，经我单位认真研究文件谈判人须知、合同条款、技术规范和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范进行谈判。我方完全接受本次谈判的所有要求，并承诺在成交后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份均由由我方无条件负责补齐。

2.一旦我方成交，我方保证在_______年_______月_______日交货完毕，在_______年_______月_______日施工完毕。

3.我方同意所递交的谈判文件在“谈判人须知”规定的谈判有效期内有效，在此期间内我方的谈判如能成交，我方将受此约束。

4.我方郑重声明：所提供的谈判文件内容真实。

5.除非另外达成协议并生效，否则，成交通知书和本谈判文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商：（盖章）                    单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）          邮政编码：

电话：                             传真：

开户银行名称：                     银行帐号：

开户行地址：                       电话：

日期：_______年_______月_______日

格式三、法定代表人授权委托书

（采购人或采购代理机构名称）：

兹授权           同志（称为法人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称）（采购项目编号：）采购活动的投标代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的投标、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从     年   月   日（该项目开始）起至     年   月   日（该项目结束）止。

我单位对法人授权代表的签名负全部责任。

法人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法人授权代表无转委权。

特此授权。

法人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法人代表签字：

地址：邮编：固定电话：传真：

授权单位全称（公章）：

年  月  日

粘贴法人授权代表身份证（复印件）

格式四、开  标  一  览  表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 制造商名称、国别、地区 | 单位 | 数量 | 总价 | 质保期 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 以上合计总价：（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1、货物单价中含设备费、材料费、货物包装费、货物检验费、运杂费、卸车费、吊装费、培训费、现场安装调试费及各种税费等。 2、其他说明事项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标使用，同时为正、副本中不可缺少的内容。

投标人（公章）：

授权代表（签字）：

年  月  日

格式五、投标设备分项报价表

投标人（盖章）：   法定代表人或委托代理人：（签字）

| 编号 | 设备名称 |  | 品牌、规格 型号 | 单 价 | 数 量 （件/套） | 金额合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金 额 总 计 |  | 小写 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个位数。

2、分项报价总计价格必须与《投标一览表》报价一致。

格式六、设备备品、备件明细表

投标人（盖章）：  法定代表人或委托代理人：（签字）

| 编 号 | 设备名称 | 品牌、规格 型号 | 主要技术参数/指标 | 生产 厂家 | 数量 (台/套) | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

此表应按分包情况每包填写一份，内容必须详尽，

格式七、无偿优惠情况表

投标人名称（公章）：           采购项目编号：

采购文件编号：        包号：

| 编号 | 无偿优惠内容 |
| --- | --- |

投标人法人或法人授权代表签字：

年  月  日

格式八、产品销售授权书（样本）

（采购人或采购代理机构名称）：

（投标货物制造厂名称）是按照国家法律成立的一家制造厂，主要营业地点设在（该制造厂地址）。兹授权（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列活动：

（1）代表我方办理贵方采购（项目名称）（编号：）的采购文件要求提供的由我方制造的（货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造厂家，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

（3）我方兹授权（投标人名称）全权办理和履行此项目采购文件中约定的一切事宜。

兹确认（投标人名称）及其正式授权代表据此办理或令其办理一切合法事宜。

授权有效期：

我方于  年 月 日签署本文件，（投标人名称）于  年 月 日接受此文件,以此为证。

投标人名称(公章)：          出具授权书的制造厂名称(公章):

正式被授托代表（签字）：     正式授权代表（签字）：

职务：                      职务：

年 月 日                      年 月 日

2、产品获奖证书（复印件）

3、生产、销售许可证

4、货物制造、检验、验收执行的标准

5、其他资格评定标准如质量体系认证（在有效期内）

投标货物的介绍和主要技术资料

1、货物名称、型号、规格、数量、技术性能、特点

2、质保期

3、供货范围

4、质量保证措施

5、采用新技术、新工艺、新材料的情况

6、投标产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料

7、产品检测报告和鉴定证书（全部内容的复印件）

8、投标人认为需要提供的证明文件及资料

投标货物的服务

1、货物安装、调试

2、人员培训计划及方案

3、保证交货期的措施（必要时提供生产计划周期表）

4、供货范围内其它服务

格式九、售后服务承诺

（一）、售后服务承诺书

（二）、售前、售后服务内容(对有偿、无偿应分别列出)

（三）、售后服务网点情况

（四）、售后服务技术人员及其资质情况

注：格式八、九中内容投标商可根据本次招标实际情况做详细说明。